## Wałbrzych Kamieniecka kolizje
KOSZTORYS OFERTOWY - KOLIZJE
"ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓZKIEJ NR 381 - ULICA KAMIENIECKA W WAŁBRZYCHU (KM 5+05,59 ÷ 5+964,23)" w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu"
Lp. | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
1 | E-01.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 1040 |  | 0
d.1
2 | E-01.01.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt | 33 |  | 0
d.1
3 | E-01.01.01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 33 |  | 0
d.1
4 | E-01.01.01 | Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m | kpl | 33 |  | 0
d.1
5 | E-01.01.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 33 |  | 0
d.1
6 | E-01.01.01 | Koszt utylizacji materiałów z demontażu bądź przekazanie demontowanych elementów właścicielowi (Tauron Dystrybucja / UM Wałbrzych) | kpl | 1 |  | 0
d.1
Razem dział: Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne) | [5 empty] | 0
2 |  | Ulica Kamieniecka - odtworzenie połączenia kablowego relacji: istniejąca szafka oświetleniowa UO-168 - słup oświetleniowy PO4 (CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
7 | E-02.01.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 8.64 |  | 0
d.2
8 | E-02.01.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 6.48 |  | 0
d.2
9 | E-02.01.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 54 |  | 0
d.2
10 | E-02.01.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 120 |  | 0
d.2 |  | Kabel energetyczny YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV
11 | E-02.01.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
d.2
12 | E-02.01.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
d.2
13 | E-02.01.01 | Koszt geodezji | kpl | 1 |  | 0
d.2
14 | E-02.01.01 | Koszt zajęcia pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
d.2
Razem dział: Ulica Kamieniecka - odtworzenie połączenia kablowego relacji: istniejąca szafka oświetleniowa UO-168 - słup oświetleniowy PO4 (CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne) | [5 empty] | 0
3 |  | W zakresie istniejących przyłączy elektro-energetycznych:
- ulica Kamieniecka dz. nr 125
- ulica Kamieniecka dz. nr 150
- ulica Kamieniecka dz. nr 138
(CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
15 | E-02.01.01 | Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach | szt. | 1 |  | 0
d.3
16 | E-02.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 25 |  | 0
d.3 |  | Demontaż przyłącza kablowego nN YAKY 4x25mm2 (dz. nr 138)
17 | E-07.01.01 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 2 |  | 0
d.3 |  | przyłącze napowietrzne dz. nr 125 oraz 150
18 | E-07.01.01 | Montaż - hak wieszakowy z uchwytem - montaż wysięgnika rurowego h=1m ponad krawęź dachu bądź stojaku dachowego wg dokumentacji technicznej | szt. | 1 |  | 0
d.3
19 | E-07.01.01 | Montaż - hak wieszakowy z uchwytem {dla linii izolowanej} | szt. | 1 |  | 0
d.3
20 | E-07.01.01 | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego {AsXSn 4x25mm2} (przewody istniejące) | szt. | 1 |  | 0
d.3
21 | E-07.01.01 | Zwolnienie i powtórny naciąg przewodów izolowanych AsXsn 4x25mm2 linii napowietrznej nn | km przew. | 0.025 |  | 0
d.3 |  | (przewody istniejące)
22 | E-03.01.01 | Wciąganie kabla o masie do 2kg do rury osłonowej {BE-75 -3m} - mocowanej do budynku | m | 12 |  | 0
d.3 |  | kable YKY 4x16mm2
23 | E-03.01.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 3 |  | 0
d.3 |  | kable YKY 4x16mm2
24 | E-03.01.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
d.3
25 | E-03.01.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
d.3
26 | E-07.01.01 | Koszt wyłączeń i dopuszczeń do pracy Tauron | kpl | 1 |  | 0
d.3
Razem dział: W zakresie istniejących przyłączy elektro-energetycznych: | [5 empty] | 0
- ulica Kamieniecka dz. nr 125
- ulica Kamieniecka dz. nr 150
- ulica Kamieniecka dz. nr 138
(CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
4 |  | Istniejąca linia napowietrzna 4x70 Al, X-1 z R 249-01 - przebudowa
(CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
27 | E-08.01.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt | 1 |  | 0
d.4
28 | E-08.01.01 | Demontaż trzonów lub haków z izolatorami | szt. | 4 |  | 0
d.4
29 | E-08.01.01 | Zwolnienie i demontaż przewodów linii napowietrznej nn typu AL 4x70 mm2 lub AsXSn 4x70mm2 (przewód istniejący) | km przew. | 0.165 |  | 0
d.4
30 | E-08.01.01 | Koszt utylizacji materiałów z demontażu bądź przekazanie demontowanych elementów właścicielowi (Tauron Dystrybucja) | kpl. | 1 |  | 0
d.4
31 | E-08.01.01 | Koszt wyłączeń i dopuszczeń do pracy Tauron | kpl | 2 |  | 0
d.4
32 | E-08.01.01 | Koszt zajęcia pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
d.4
Razem dział: Istniejąca linia napowietrzna 4x70 Al, X-1 z R 249-01 - przebudowa | [5 empty] | 0
(CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne)
5 |  | Roboty dodatkowe
33 | E-08.01.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyńczy o długości do 12.5/2.5 z wykopem. | słup | 1 |  | 0
d.5
34 | E-08.01.01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 3 |  | 0
d.5
35 | E-08.01.01 | Montaż - hak wieszakowy z uchwytem {dla linii izolowanej} | szt. | 2 |  | 0
d.5
36 | E-08.01.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - uziom otokowy | m | 10 |  | 0
d.5
37 | E-08.01.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt. | 1 |  | 0
d.5
38 | E-08.01.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1,5 m długości) w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt. | 1 |  | 0
d.5
39 | E-08.01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1 |  | 0
d.5
Razem dział: Roboty dodatkowe | [5 empty] | 0
RAZEM KOSZTORYS | [5 empty] | 0
VAT: | [5 empty] | 0
OGÓŁEM KOSZTORYS (PLN) | [5 empty] | 0