# Przedmiar robót – formularz do wyceny

# CPV 45110000-1, 45223300-9, 45223200-8, 45316110-9, 45232130-2, 45112710-5

| lp | STWiORB | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-M-00.00.00 | Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, zabezpieczenie placu budowy, nadzory branżowe, dokumentacja powykonawcza itp. 1 | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| II | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,16 | ha | 0,160 |  |  |  |
| 3 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg 0,063 | km | 0,063 |  |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem korzeni i wywozem materiału na składowisko Wykonawcy 10 | szt. | 10,000 |  |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | karczowanie krzewów wraz z usunięciem karczy i korzeni 178 | m2 | 178,000 |  |  |  |
| 6 | D-01.02.02 | Odhumusowanie terenu wraz ze składowaniem i wywozem humusu na składowisko wykonawcy 320 | m2 | 320,000 |  |  |  |
| 7 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy 764x0,6+31x0,45+145 = 617 | m3 | 617,000 |  |  |  |
| 8 | D-01.03.04 | Demontaż studni telekomunikacyjnejwraz z nieczynnymi przewodami 1 | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie czynnych sieci energetycznych rurami dwudzielnymi 110 mm | m | 75,000 |  |  |  |
| 10 | D-01.02.03 | Rozbiórka muru oporowego kamiennego z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego 15x3,20x1,2 = 57,6 | m3 | 57,600 |  |  |  |
| 11 | D-01.02.03 | Rozbiórka miejsca składowania odpadów (śmietnik) z bloczków betonowych z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego 6,8x0,25x1,8 = 3,06 | m3 | 3,060 |  |  |  |
| III | ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45223300-9 |  |  |  |  |  |  |
| A | JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 441 | m2 | 441,000 |  |  |  |
| 13 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 20 cm - stabilizacja z dowozu 358+251x0,3+7,8 = 441 | m2 | 441,000 |  |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 358 | m2 | 358,000 |  |  |  |
| 15 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników wibroprasowanych 15x30 wraz ze na ławie z betonu cementowego C12/15. 163 | m | 163,000 |  |  |  |
| 16 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników najazdowych wibroprasowanych 15x22 wraz ze na ławie z betonu cementowego C12/15. 88 | m | 88,000 |  |  |  |
| 17 | D-08.05.03 | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej 9/11 na ławie z betonu cementowego C12/15. 7,8 | m2 | 7,800 |  |  |  |
| 18 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 18/20 staroużytkowej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3÷5cm 358 | m2 | 358,000 |  |  |  |
| B | MIEJSCA POSTOJOWE |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 406 | m2 | 406,000 |  |  |  |
| 20 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 20 cm - stabilizacja z dowozu 406 | m2 | 406,000 |  |  |  |
| 21 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 406 | m2 | 406,000 |  |  |  |
| 22 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki wibroprasowanej płukanej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce piaskowej 406 | m2 | 406,000 |  |  |  |
| 23 | D-07.02.01 | Słupki do znaków pionowych 4 | szt | 4,000 |  |  |  |
| 24 | D-07.02.01 | Tarcze znaków D-18, D-18a 4 | szt | 4,000 |  |  |  |
| 25 | D-07.02.01 | Tabliczki T-29 4 | szt | 1,000 |  |  |  |
| 26 | D-07.01.01 | Wykonanie malowania cienkowarstwowego dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych P-24 2x0,76 = 1,52 | m2 | 1,520 |  |  |  |
| C | CIĄG PIESZY |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 28,000 |  |  |  |
| 28 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10 cm - stabilizacja z dowozu 20 | m2 | 20,000 |  |  |  |
| 29 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 20 | m2 | 20,000 |  |  |  |
| 30 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 25cm pod prefabrykowane stopne schodów | m2 | 20,000 |  |  |  |
| 31 | ST-03 | Wykonanie fundamentu betonu C16/20 gr. 60cm na szerokość 40cm pod montaż poręczy schodów 18x0,6x0,4 = 4,32 | m3 | 4,320 |  |  |  |
| 32 | ST-02 | zbrojenie fundamentu pod montaż poreczy 18x4x0,358+170x0,222 = 64 | kg | 64,000 |  |  |  |
| 33 | D-08.03.01 | Ułozenie obrzeży 8x30 wibroprasowanych ograniczających chodnik i schody na ławie z betonu C12/15 | m | 24,500 |  |  |  |
| 34 | D-10.11.01 | Wykonanie schodów z prefabrykowanych stopni schodowych 80x35x15 18x2 = 36 | szt. | 36,000 |  |  |  |
| 35 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki wibroprasowanej płukanej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 17,5 | m2 | 17,500 |  |  |  |
| 36 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3÷5cm | m2 | 17,500 |  |  |  |
| 37 | D-05.03.01 | Wykonanie ścieku z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3÷5cm 10x0,4 = 4 | m2 | 4,000 |  |  |  |
| IV | MURY OPOROWE CPV 45223200-8 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykopy pod montaż ścian prefabrykowanych 18x3,8x2,5+ 8x1,2x2,0 + 5x4x0,8 = 165,4 | m3 | 170,200 |  |  |  |
| 39 | D-02.03.01 | Roboty ziemne - nasyp z gruntu niewysadzinowego 85x0,2+120 = 137 | m3 | 137,000 |  |  |  |
| 40 | D-02.03.01 | Nasypy - zasypki konstrukcji oporowych 125 | m3 | 125,000 |  |  |  |
| 41 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm 16x2,0+8,5x2,0+ 14,5x1,5 = 70,75 | m2 | 70,750 |  |  |  |
| 42 | D-10.01.01 | Wykonanie fundamentu z betonu C16/20 gr.15cm pod elementy prefabrykowane 15,5*1,7 + 8,5x1,7 + 14,5x1,3 = 59,65 | m2 | 59,650 |  |  |  |
| 43 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 300x150 16 | m | 16,000 |  |  |  |
| 44 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 250x125 1 | m | 1,000 |  |  |  |
| 45 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 230x115 1 | m | 1,000 |  |  |  |
| 46 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 200x110 14 | m | 14,000 |  |  |  |
| 47 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 200x110 0,5 | m | 1,000 |  |  |  |
| 48 | D-10.01.01 | Montaż elementów prefabrykowanych muru 150x75 1 | m | 1,000 |  |  |  |
| 49 | D-10.11.01 | Montaż palisad dł 60 cm na zakończeniu murów 6 | m | 6,000 |  |  |  |
| 50 | D-10.01.01 | Montaż oczepu prefabrykowanego lub żelbetowego 50x30cm 15+8 = 23 | m | 23,000 |  |  |  |
| 51 | D-10.01.01 | Izolacja powłokowa, bitumiczna, przeciwwodna 40 | m2 | 40,000 |  |  |  |
| 52 | D-10.01.01 | Malowanie murów farbą antygraffiti 15x2,2 + 8x1,5 + 13,5 x 1,4 = 63,9 | m2 | 63,900 |  |  |  |
| 53 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10 cm - stabilizacja z dowozu 13,6 | m2 | 13,600 |  |  |  |
| 54 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod nawierzchnię miejsca składowania odpadów 13,6 | m2 | 13,600 |  |  |  |
| 55 | D-08.01.01 | Ułozenie obrzeży 8x30 wibroprasowanych na ławie z betonu C12/15 1,8 | m | 1,800 |  |  |  |
| 56 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni miejsca składowania odpadów z kostki wibroprasowanej płukanej 13,6 gr. 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 13,600 |  |  |  |
| V | KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | D-03.02.01 | Kolektor fi 200 44,5 | m | 44,500 |  |  |  |
| 58 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacji deszczowej fi 1000 3 | szt | 3,000 |  |  |  |
| 59 | D-03.02.01 | przykanaliki fi 160 18,5 | m | 18,500 |  |  |  |
| 60 | D-03.02.01 | wpusty uliczne 4 | szt | 4,000 |  |  |  |
| 61 | D-03.02.01 | Trójnik fi 200/160 1 | szt | 1,000 |  |  |  |
| 62 | D-03.02.01 | wpięcie kanalizacji do istniejącego kolektora 1 | szt | 1,000 |  |  |  |
| VI | OŚWIETLENIE CPV 45316110-9 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | D-07.07.01 | Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2 64 | m | 64,000 |  |  |  |
| 64 | D-07.07.01 | Ułożenie bednarki 30x3mm | m | 59,000 |  |  |  |
| 65 | D-07.07.01 | Rura osłonowa SRS 75 44 | m | 44,000 |  |  |  |
| 66 | D-07.07.01 | Kompletne słupy oświetleniowe z punktami świetlnymi 2 | kpl. | 2,000 |  |  |  |
| 67 | D-07.07.01 | Podłączenie instalacji w istniejącej lampie i pomiary sprawdzające 1 | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| VII | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV 45223300-9 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | D-03.02.01 | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazu i zwieńczenia 1 | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 69 | ST 04 | Izolacja ściany budynku 46 - zgodnie z uzgodnieniem wspólnoty mieszkaniowej 16x1,0 = 16 | m2 | 16,000 |  |  |  |
| VIII | MAŁA ARCHITEKTURA CPV 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | D-10.11.01 | dostawa i montaż poręczy 18 | m | 18,000 |  |  |  |
| 71 | D-10.11.01 | dostawa i montaż barier 26 | m | 26,000 |  |  |  |
| 72 | D-10.11.01 | Dostawa i montaż słupków z betonu płukanego 4 | szt | 4,000 |  |  |  |
| VIII | ZIELEŃ PROJEKTOWANA CPV 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników poprzez ułożenie trawy z rolki 510 | m2 | 510,000 |  |  |  |
| 74 |  | Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych | szt | 14,00 |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ………….% |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |