## wariant 1 skrz
Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego z ulicą Moniuszki w Wałbrzychu
PRZEDMIAR (na etapie koncepcji)
Wariant I: Skrzyżowanie z sygnalizacją
BRANŻA DROGOWA
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Nawierzchnia drogowa nowa | m2 | 87
2 | Nawierzchnia drogowa do remontu | m2 | 2345
3 | Zieleń | m2 | 554
4 | Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe | m2 | 443
5 | Krawężniki | m | 74
6 | Obrzeża | m | 254
BRANŻA SANITARNA
Jednostka
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Regulacja wysokościowa skrzynek gazowych wraz z zabezpieczeniem skrzynek przed osiadaniem za pomocą krązków żelbetowych | kpl | 1
2 | Przebudowa saczka węchowego wraz z regulacją wysokościową skrzynki gazowej | kpl | 1
3 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych z wymianą kratki i i montażem kosza na zanieczyszczenia | kpl | 7
4 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych z wraz z wymianą na nowy właz klasy D400 wg PN-EN-124 | kpl | 1
5 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych z wraz z wymianą na nowy właz klasy B125 wg PN-EN-124 | kpl | 5
BRANŻA ELEKTRYCZNA
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Studnie kablowe SKO-2g | kpl. | 12
2 | Kanalizacja kablowa RHDPEp 110 | m | 272
3 | Słupki HY** | szt | 21
4 | Słupy konstrukcji wsporczych pod sygnalizatory dla pojazdów** | szt | 4
5 | Wysięgniki wspornikowe -wysięg 4 m | szt | 2
6 | Wysięgniki wspornikowe -wysięg 7.5 m | szt | 1
7 | Rygle belkowe -rozpiętość 14.5 m | szt | 1
8 | Rygle belkowe -rozpiętość 10.0 m | szt | 1
9 | Sygnalizator 3 komorowy | szt | 11
10 | Sygnalizator 2 komorowy | szt | 24
11 | Sygnalizator 1 komorowy ostrzegawczy | szt | 4
12 | Przyciski dla pieszych i rowerzystów** | szt | 9
13 | Przewody do sygnalizatorów pieszych | m | 500
14 | Przewody do sygnalizatorów kołowych | m | 1260
15 | Sterownik sygnalizacji** | kpl. | 1
*uwzględniając dostosowanie do zaleceń GDDKiA przy długości odcinka akumulacji odpowiadającej średniej długości kolejki maksymalnej wg prognozy na rok 2031 (rozwiązanie nie zalecane)
**pod warunkiem możliwości wykorzystania słupów oświetleniowych istniejących
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KOLIZJE
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Regulacja wysokościowa studni kablowych typu SK-6 wraz z wymianą ramy i pokrywy klasy B125 wg PN-EN-124 | kpl | 7
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - ITS BEZ SIECI SZKIELETOWEJ
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xHDPE110x4,0 w chodniku | m | 64
2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 3xHDPE110x4,0 w chodniku | m | 4
3 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 45
4 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 20
5 | Budowa studni kablowej typu SKO-1g klasy B125 wg PN-EN-124 | szt. | 4
6 | Montaż kamer wideodetekcji na konstrukcjach wysięgnikowych słupów oświetleniowych | szt. | 8***
7 | Montaż kamer wideomonitoringu stacjonarnYCH na na konstrukcjach wysięgnikowych słupów oświetleniowych | szt. | 4***
8 | Montaż kamery wideomonitoringu obrotowej na konstrukcjach wysięgnikowych słupów oświetleniowych | szt. | 2***
9 | Budowa szafki ITS o wyposażeniu logicznym dla 8 kamer wideodetekcji i 4 kamer monitoringu i z częścią elektryczną bez elementów dla łączności z Centrum Zarządzania | kpl. | 1
10 | Budowa linii zasilającej typu YKYżo3x1,5 i linii sygnałowej typu XzWDXpek75-1,05/5,0 w kanalizacji kablowej lub nk z pomiarami | m | 640
11 | Budowa linii zasilającej typu YKYżo 3x1,5 i linii sygnałowej typu FTP OUTDOOR 4x2x0,5 kat. 5 w kanalizacji kablowej lub nk z pomiarami | m | 400
12 | Uruchomienie systemu ITS na skrzyżowaniu | kpl. | 1
***więcej, jeśli będzie wymagane w miejskim systemie ITS

## wariant 2_rondo
Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego z ulicą Moniuszki w Wałbrzychu
PRZEDMIAR (na etapie koncepcji)
Wariant 2: Rondo turbinowe
BRANŻA DROGOWA
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Nawierzchnia drogowa nowa | m2 | 2834
2 | Nawierzchnia drogowa do remontu | m2 | 984
3 | Pierścień przejezdny z kostki | m2 | 148
4 | Zieleń | m2 | 2216
5 | Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe | m2 | 1259
6 | Skarpy projektowane | m2 | 705
7 | Krawężniki | m | 881
8 | Obrzeża | m | 640
BRANŻA SANITARNA - Odwodnienie ronda
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Ułożenie rur wraz z armaturą
Roboty przygotowawcze
1.1 | Tyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie | m | 220
1.2 | Wykonanie przekopów kontrolnych o wym. 2x2x2m (5szt) | m3 | 40
1.3 | Roboty ziemne
1.4 | Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. z odwozem urobku i utylizacją | m3 | 811.5
1.5 | Pełne umocnienie ścian wraz wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 1282.5
1.6 | Wykonanie podsypki piaskowej pod kanały gr. 15 cm | m3 | 41.1
1.7 | Wykonanie obsypki i zasypki piaskowej kanałów oraz studni do spodu konstrukcji drogowej z zagęszczeniem | m3 | 966.4
Roboty montażowe
Kanały grawitacyjne
1.8 | Montaż rur kanalizacyjnych PVC-U lite SDR 34 DN200 SN8, z próbą szczelności, czyszczeniem hydrodynamicznym - płukanie | mb | 39.8
1.9 | Montaż rur kanalizacyjnych z polipropylenu, kielichowych SN8 DN300 z próbą szczelności, czyszczeniem hydrodynamicznym - płukanie | mb | 180.2
1.10 | Trójnik 300/200/45° PP | kpl. | 3
1.11 | Trójnik 300/200/60° PP | kpl. | 1
2 | Montaż studni kanalizacyjnych, wpustów,
Roboty ziemne
2.1 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat. z odwozem urobku i utylizacją | m3 | 254.392
2.2 | Pełne umocnienie ścian wykopów za pomocą np. szalunków płytowo- roporowych wraz z rozbiórką | m2 | 336.32
2.3 | Wykonanie podbudowy pod obiekty z betonu C8/10 o grubości 10 cm | m3 | 2.824
2.4 | Wykonanie obsypki piaskowej studni i obiektów z zagęszczeniem | m3 | 166.76
Roboty montażowe
Studnie kanalizacyjne
2.5 | Montaż studni Ø 1200 z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki, z betonu min. C30/37 o W8. nasiąkliwości mniej niż 5% , z fabrycznie wykonaną kinetą i zamontowanymi przejściami szczelnymi oraz włazem żeliwnym klasy B125 z wypełnieniem betonowym z 2 lub 4 otworami wentylacyjnymi | kpl. | 2
2.6 | Montaż studni Ø 1200 z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki, z betonu min. C30/37 o W8. nasiąkliwości mniej niż 5% , z fabrycznie wykonaną kinetą i zamontowanymi przejściami szczelnymi oraz włazem żeliwnym klasy B125 z wypełnieniem betonowym z 2 lub 4 otworami wentylacyjnymi na istniejacym kanale | kpl. | 6
Wpusty
2.7 | Montaż wpustów deszczowych płaskich ulicznych betonowych DN500 z osadnikiem z klapą żeliwną uchylną, koszem na znieczyszczenia , klasa C250 | kpl. | 8
2.8 | Roboty dodatkowe dla wykonania studni i obiektow
2.9 | Wykonanie włączenia przykanalika do istniejącego kanału | kpl. | 2
2.10 | Likwidacja istniejących elementów
2.11 | Demontaż istniejących kanałów DN300 z pocięciem i wywiezieniem na skladowisko | m | 65
2.12 | Zaślepienie i zamulenie kanałów istniejących DN200 | m | 49
2.13 | Zaślepienie i zamulenie kanałów istniejących DN300 | m | 79
2.14 | Demontaż istniejcych studni kanalizacyjnych z wywiezieniem gruzu poza teren budowy | szt. | 6
2.15 | Zamulenie istniejących studni kanalizacyjnych | szt. | 1
2.16 | Demontaż istniejących wpustów z wywiezieniem gruzu poza teren budowy | szt. | 4
BRANŻA SANITARNA - Przebudowa sieci wod-kan-gaz
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
| Regulacja wysokościowa skrzynek gazowych | * | *
1 | Regulacja wysokościowa skrzynek gazowych wraz z zabezpieczeniem skrzynek przed osiadaniem za pomocą krązków żelbetowych | kpl | 1
Regulacja wysokościowa istniejacych wpustów ulicznych
3 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych z wymianą kratki i i montażem kosza na zanieczyszczenia | kpl | 7
| Regulacja wysokościowa włazów isniejących studni kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej i deszczowej ) | * | *
4 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych z wraz z wymianą na nowy właz klasy D400 wg PN-EN-124 | kpl | 1
5 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych z wraz z wymianą na nowy właz klasy B125 wg PN-EN-124 | kpl | 3
Przebudowa sieci gazowej
6 | Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia DN200 po istniejącej trasie, z rur gazowych PE100 SDR17,6 D225 w wykopach wąskoprzestrzennych oszalowanych wraz z próbą szczelności | m | 70
7 | Montaż rury ochronnej z PE100 SDR17,6 D315 | m | 27
8 | Montaż zasuwy odcinającej DN200 do gazu z koncówkami do zgrzewania | kpl | 1
9 | Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN125 po nowej trasie z rur gazowych PE100 SDR17,6 D125 | m | 45
10 | Montaż rury ochronnej PE100 SDR17,6 D225 | m | 25
11 | Demontaż istniejącej sieci gazowej
12 | Odcięcie istniejącej sieci gazowej D125 przez zabetonowanie końcówek | kpl | 2
13 | Demontaż istniejącej sieci gazowej D200 o długości około 47mb z pocieciem i odwiezieniem zlomu żeliwnego lub stalowego | m | 47
14 | Razem przebudowa sieci wod kan- gaz - wariant 2: rondo
BRANŻA ELEKTRYCZNA
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Słup oświetleniowy z oprawą oświetleniowa i tabliczką słupową | szt | 18
2 | Kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 540
3 | Rura osłonowa SRS110 | m | 59
4 | Wykop rowu | m3 | 175
5 | Podpsypka z piasku 10cm | m3 | 17
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA- KOLIZJE
lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 4xHDPE110x4,0 w chodniku | m | 24
2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 63
3 | Budowa kanalizacji kablowej z rur 3xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 20
4 | Budowa studni kablowej typu SK-6 klasy B125 wg PN-EN-124 | szt. | 2
5 | Budowa kanalizacji wtórnej o profilu 2xHDPE40/3,7 | m | 50
6 | Przebudowa linii kablowej kanałowej typu 200p0,5 kablem XzTKMXpw100x4x0,5 metodą wstawki równoległej z wyłączeniem z kompletem pomiarów | m | 60
7 | Przebudowa linii kablowej kanałowej typu 300p0,5 kablem XzTKMXpw150x4x0,5 metodą wstawki równoległej z wyłączeniem z kompletem pomiarów | m | 30
8 | Przebudowa linii światłowodowej typu 32J kablem Z-XOTKtd32J w kanalizacji wtórnej z kompletem pomiarów optycznych | m | 450
9 | Montaż mufy światłowodowej na kablu 32J i stelaża zapasów kabla do 60 m | kpl. | 2
10 | Demontaż linii światłowodowej typu 32J z kanalizacji wtórnej | m | 400
11 | Demontaż kanalizacji wtórnej o profilu 2xHDPE40/3,7 | m | 40
12 | Demontaż linii kablowej kanałowej typu 200p0,5 | m | 65
13 | Demontaż linii kablowej kanałowej typu 300p0,5 | m | 40
14 | Demontaż kanalizacji kablowej z rur 2xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 43
15 | Demontaż kanalizacji kablowej z rur 3xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 19
16 | Demontaż kanalizacji kablowej z rur 4xHDPEp110x6,3 w jezdni | m | 37
17 | Demontaż studni kablowej typu SK-6 | szt. | 4
18 | Regulacja wysokościowa studni kablowych typu SK-6 wraz z wymianą ramy i pokrywy klasy B125 wg PN-EN-124 | kpl. | 3